## Data
SevenMulti Conductivity Measurement
For use with LabX direct pH software
Place cursor in cell C37 before beginning Data transfer
RESULTS
| 测量模式 | 电脑日期 | 电脑时间 | 电导率测量结果 | 电导率单位 | 温度 | 温度单位 | 自动/手动停止 | 电极ID | 仪器系列号 | 时间间隔 | EP Format | Sensor ID | User ID
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:34 | 1584 | μS/cm | 34.1 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:35 | 1584 | μS/cm | 34.1 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:36 | 1583 | μS/cm | 34.1 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:37 | 1582 | μS/cm | 34.1 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:38 | 1582 | μS/cm | 34.1 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:39 | 1583 | μS/cm | 34.1 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:40 | 1587 | μS/cm | 33.7 | °C | ATC | - | 1232065277 | 60
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:40 | 1587 | μS/cm | 33.7 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:41 | 1590 | μS/cm | 34.4 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:42 | 1590 | μS/cm | 34.7 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:43 | 1590 | μS/cm | 34.8 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:44 | 1591 | μS/cm | 34.8 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:45 | 1591 | μS/cm | 34.8 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:46 | 1591 | μS/cm | 34.8 | °C | ATC | - | 1232065277 | 60
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:47 | 1591 | μS/cm | 34.8 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:47 | 1591 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:47 | 1591 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:47 | 1586 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:47 | 1580 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:47 | 1572 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:48 | 1563 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:48 | 1554 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:48 | 1545 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:48 | 1536 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:48 | 1528 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:48 | 1520 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:49 | 1511 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:49 | 1504 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:49 | 1495 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:49 | 1486 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:49 | 1478 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:49 | 1470 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:50 | 1464 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:50 | 1456 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:50 | 1449 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:50 | 1441 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:50 | 1434 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:50 | 1428 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:51 | 1421 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:51 | 1414 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:51 | 1407 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:51 | 1400 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:51 | 1394 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:51 | 1388 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:52 | 1382 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:52 | 1376 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:52 | 1370 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:52 | 1364 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:52 | 1359 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:52 | 1353 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:53 | 1347 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:53 | 1341 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:53 | 1336 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:53 | 1331 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:53 | 1326 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:53 | 1320 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:54 | 1315 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:54 | 1310 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:54 | 1305 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:54 | 1300 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:54 | 1295 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:54 | 1290 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:55 | 1286 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:55 | 1281 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:55 | 1277 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:55 | 1272 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:55 | 1268 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:55 | 1263 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:56 | 1259 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:56 | 1255 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:56 | 1250 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:56 | 1246 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:56 | 1241 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:56 | 1237 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:57 | 1233 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:57 | 1230 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:57 | 1226 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:57 | 1223 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:57 | 1219 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:57 | 1215 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:58 | 1212 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:58 | 1208 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:58 | 1204 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:58 | 1201 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:58 | 1197 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:58 | 1194 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:59 | 1191 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:59 | 1187 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:59 | 1184 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:59 | 1180 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:59 | 1177 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 16:59 | 1174 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:00 | 1171 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:00 | 1168 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:00 | 1165 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:00 | 1162 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:00 | 1159 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:00 | 1156 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:01 | 1153 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:01 | 1150 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:01 | 1147 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:01 | 1144 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:01 | 1142 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:01 | 1139 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:02 | 1136 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:02 | 1133 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:02 | 1131 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:02 | 1128 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:02 | 1125 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:02 | 1123 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:03 | 1120 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:03 | 1118 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:03 | 1115 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:03 | 1113 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:03 | 1110 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:03 | 1108 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:04 | 1105 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:04 | 1103 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:04 | 1101 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:04 | 1098 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:04 | 1096 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:04 | 1094 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:05 | 1091 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:05 | 1089 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:05 | 1087 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:05 | 1085 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:05 | 1083 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:05 | 1080 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:06 | 1078 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:06 | 1076 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:06 | 1074 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:06 | 1072 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:06 | 1070 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:06 | 1068 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:07 | 1066 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:07 | 1064 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:07 | 1062 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:07 | 1060 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:07 | 1058 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:07 | 1057 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:08 | 1055 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:08 | 1053 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:08 | 1051 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:08 | 1049 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:08 | 1047 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:08 | 1045 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:09 | 1044 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:09 | 1042 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:09 | 1040 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:09 | 1038 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:09 | 1037 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:10 | 1035 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:10 | 1033 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:10 | 1031 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:10 | 1030 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:10 | 1028 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:10 | 1027 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:10 | 1025 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:11 | 1023 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:11 | 1022 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:11 | 1021 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:11 | 1020 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:11 | 1018 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:12 | 1017 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:12 | 1015 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:12 | 1013 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:12 | 1012 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:12 | 1011 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:12 | 1009 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:13 | 1008 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:13 | 1006 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:13 | 1005 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:13 | 1003 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:13 | 1002 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:13 | 1000 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:14 | 999 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:14 | 997 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:14 | 996 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:14 | 995 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:14 | 993 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:14 | 992 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:15 | 991 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:15 | 990 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:15 | 988 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:15 | 987 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:15 | 985 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:15 | 984 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:16 | 983 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:16 | 982 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:16 | 980 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:16 | 979 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:16 | 978 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:16 | 977 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:17 | 976 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:17 | 974 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:17 | 973 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:17 | 972 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:17 | 971 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:17 | 969 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:18 | 967 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:18 | 966 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:18 | 965 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:18 | 963 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:18 | 962 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:18 | 961 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:19 | 960 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:19 | 959 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:19 | 958 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:19 | 957 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:19 | 956 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:19 | 955 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:20 | 953 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:20 | 952 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:20 | 951 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:20 | 950 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:20 | 949 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:20 | 948 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:21 | 947 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:21 | 946 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:21 | 945 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:21 | 944 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:21 | 940 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:21 | 939 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:22 | 938 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:22 | 936 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:22 | 935 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:22 | 934 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:22 | 933 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:22 | 932 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:23 | 931 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:23 | 930 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:23 | 929 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:23 | 928 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:23 | 928 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC
| 电导率 | 2022/10/14 星期五 | 17:23 | 927 | μS/cm | 34.9 | °C | ATC | - | 1232065277 | 10
Note on C37: Place cursor here, then begin data transfer.

## Instructions
HOW TO USE THIS TEMPLATE
1. Start the LabX direct pH application.
2. In LabX, choose the "Separate file per mode" option in the Application Data Format tab.
3. In LabX, choose the "Default Layout" layout in the Application Data Format tab.
4. In LabX, choose this Excel worksheet as Target at Transfer tab.
5. Place your cursor in cell C37 in the Data sheet.
6. Using your pH meter, begin Data transfer.
7. Watch your Measurement & Temperature curve being created on the Data sheet.
8. After your Data transfer has completed, save this spreadsheet as a new .xls file.
Anleitung zur Benutzung dieser Excel-Vorlage
1. Starten Sie LabX direct pH.
2. In LabX, wählen Sie "Getrennte Dokumente nach Messmodus" im Datenformat für Anwendungen.
3. In LabX, wählen Sie "Default Layout" im Datenformat für Anwendungen.
4. In LabX, wählen Sie diese Excel-Vorlage auf der Übertragungsseite.
5. Setzen Sie den Cursor in die Zelle C37 im Daten- Blatt.
6. Beginnen Sie mit dem Datentransfer auf Ihrem Instrument.
7. Die Daten werden nun direkt ins Daten- Blatt geschrieben, sowie Mess- & Temperaturkurve gebildet.
8. Speichern Sie nach beendetem Transfer diese Excel-Vorlage unter einem neuen .xls Namen.
1. Démarrez l'application LabX direct pH.
2. Dans le LabX, choisissez l'option "fichier séparé par mode" dans l'onglet Application Data Format.
3. Dans le LabX, choisissez le "Default Layout" mis en page dans la demande de données onglet Format.
4. Dans le LabX, choisissez cette feuille de calcul Excel en tant que cible à l'onglet Transfert.
5. Placez votre curseur dans la cellule C37 de la feuille de données.
6. Utilisation de votre pH-mètre, commencer le transfert des données.
7. Surveillez votre courbe de température de mesure créé sur la feuille de données.
8. Dès que votre transfert des données est terminée, enregitrez cette feuille de calcul en tant que nouveau fichier .xls.
HOW TO USE THIS TEMPLATE
1. Iniciar la aplicación LabX Direct pH
2. En LabX elegir ''Ficheros separadas por modo de medida'' en el Formato de Datos para Aplicaciones
3. En LabX elegir ''Default layout" en el Formato de Datos para Aplicaciones
4. En LabX elegir la hoja de trabajo Excel de destino en Transferencia de Datos
5. Poner el cursor en la celda C37 de la hoja de datos
6. Utilizando el pHmetro iniciar la transferencia de datos
7. Verificar la curva Medida & Temperatura creada en la hoja de datos
8. Una vez completada la transferencia de datos, guardar como nuevo archivo .xls
Istruzioni d'uso per labX
1. Aprire l'applicazione LabX direct pH
2. In LabX scegliere ''File separati per modalità di misurazione'' nel Formato Dati Per Applicazione
3. In LabX scegliere ''Default layout' nel Formato dati per applicazione
4. In LabX scegliere il foglio di lavoro Excel di destinazione nella Tabella Trasferimento Dati
5. Porre il cursore nella cella C37 del foglio dati
6. Utilizzando il pHmetro iniziare il trasferimento dati
7. Verificare la curva Misura & Temperatura creata nel foglio dati
8. A trasferimento dati completato salvare come nuovo file .xls
HOW TO USE THIS TEMPLATE
1. Запуск приложения LabX direct pH
2. В LabX выберите опцию "Отдельный файл для каждого режима" в закладке Формат данных приложения
3. В LabX выберите опцию "Макет по умолчанию" в закладке Формат данных приложения
4. В LabX выберите этот лист Excel в качестве целевого в закладке Перенос данных
5. Поместите курсор в ячейку C37 в листе с данными.
6. Используя ваш рН-метр, начните перенос данных.
7. Наблюдайте за построением кривых измерения и температуры на листе Excell
8. После завершения переноса данных сохраните этот документ как новый файл .xls.
如何使用模板
1.打开LabX direct pH软件。
2.在“传输”标签中选择传输到该Excel工作表。
3.在LabX软件“应用程序数据格式”标签中选择“各种模式下的各种文件”。
4.在LabX软件“应用程序数据格式”标签中选择“默认模板”
5.在Excel工作表的Data表格中，把鼠标放在C37单元格上，并点击。
6.使用您的仪表，开始传输数据。
7.数据表格中将生成结果和时间的曲线图。
8.数据传输结束后，可存储为新的 .xls文件
HOW TO USE THIS TEMPLATE
1. LabX direct pHをスタートしてください。
2. Lab XのApplication Data Formatタブから「Separate file per mode」を選択してください。
3. Lab XのApplication Data Formatタブから「Default Layout」のレイアウトを選択してください。
4. Lab XのTransferタブから、このエクセルワークシートを転送先として選択してください。
5. カーサーをデータシートのセルC37に置いてください。
6. ご使用のpHメーターから、データの転送を始めてください。
7. データシート上に測定値と温度のグラフが描かれるのを確認してください。
8. データ転送終了後、このスプレッドシートを新しい「.xls」ファイルとして保存してください。
HOW TO USE THIS TEMPLATE
1. LabX direct pH 어플리케이션을 시작합니다
2. LabX에서, 어플리케이션 데이터 포멧 탭에서 "모드별 데이터 분리 저장"옵션을 선택하십시오
3.LabX에서, 어플리케이션 포멧 탭에서 "레이아웃의 디폴트값"옵션을 선택하십시오
4.LabX에서, 전송 탭에서 엑셀시트를 타겟으로 선택하십시오
5.커서를 데이터시트의 C37 셀에 높으십시오
6.pH미터를 이용하여, data를 전송하십시오
7.데이터 시트에 측정값과 온도커브가 그려지는것을 보십시오.
8.데이터 전송이 완료된후, 새로운 엑셀파일로 저장하십시오
HOW TO USE THIS TEMPLATE
1. Iniciar a Aplicação Labx direct pH
2. No Labx, escolha a opção "Separar Arquivo por modo" na guia Formato de Dados de Aplicação
3. No Labx, escolha a opção ''Default layout" na gua Formato de Dados de Aplicação
4. No Labx, escolha esta planilha de trabalho do Excel como destino na guia Transferência
5. Posicione seu cursor na célula C37 na planilha de dados
6. Usando seu pHmetro, inicie a transferencia de dados
7. Veja sua curva de Medidas & Temperaturas sendo criada na planilha de dados
8. Depois da transferência de dados ser concluída, salve esta planilha como novo arquivo .xls